PROCEDURI DE CARACTERIZARE SI PREACCEPTAREA A DESEURILOR

- Datele utile asupra procesului de generare a deseurilor

- Codul deseurilor conform cu HG nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii desurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusive deseurile periculoase,cu modificarile si complectarile ulterioare, codurile respective sa se gaseasca in Autorizatia Integrata de Mediu a incineratorului.

- Compozitia fizica si pe cat posibil chimic a deseurilor si toate informatiile necesare pentru a evalua comportarea lor in procesul de incinerare, (punct de inflamabilitaate, valoare energetica , etc)

- Caracteristicile desurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, substantele cu care nu pot fi amestecate si ce precautiuni trebuie luate in manipularea si depozitarea acestora.

- Parametrii uzuali la determinarea compozitiei chimice sunt; valoarea PH, clorul sulful si metalele grele.

- Parametrii care trebuie sa fie cunoscuti in cazurile particulare depind de tipul de deseuri si de frecventa de generare. Ex pt evaluare uleiurilor uzate de provenienta necunoscuta este necesara cunosterea continutului de PCB.

- Stocurile de deseuri existente pe amplasament, corelate cu contractele deja existente pentru a nu se depasi cantitatile maxime de deseuri depozitate si pentru ca incinerare sa fie facuta in termenele stabilite de lege (ex. deseurile medicale periculoase).

- Fisa cu Date de Securitate (unde este cazul).

PROCEDURI DE ACCEPTARE A DESEURILOR

- Existenta unui contract comercial pentru preluarea deseurilor intre generatorul de deseuri, depozit temporar, transportatorul etc si incinerator.

- Fisa cu Date de Securitate (daca este cazul).

- Existenta unui ,,Formular pentru aprobarea deseurilor periculoase” pt. generatorii  de deseuri periculoase care genereaza cantitati mai mari de 1 tona pe an.

- Verificarea documentelor care insotesc deseurilor, cerute prin actele normative care controleaza transporturile de deseuri si de reglementarile pentru transportul marfurilor periculoase.

- Prelevarea de probe reprezentative, inainte de descarcare, cu exceptia cazurilor in care nu este posibil (ex. deseuri infectioase), probe pastrate cel putin o luna dupa incinerare.

- Verificarea vizuala a etanseitatii recipientilor, sacilor etc in care sunt transportate deseurile.

- Identificarea deseurilor predate.

- Inspectie vizuala a deseurilor.

- Cantarirea deseurilor.

- Eliberarea unei copii din documentul pentru transportul deseurilor care dovedeste predarea acestora.

- Completarea registrului de intrari deseuri care sa contina :

- data sosirii

- codul deseului

- cantitatea

- generatorul

- transportatorul

- date de identificare a vehiculului si a conducatorului auto.

INSTITUIREA SI PUNEREA IN APLICATIE A UNUI SISTEM DE URMARIRE SI A UNUI INVENTAR AL DESEURILOR

- Registrului de intrari deseuri care sa contina :

- data sosirii

- codul deseului

- cantitatea

- generatorul

- transportatorul

- date de identificare a vehiculului si a conducatorului auto

- Fise de magazie pe fiecare deseu in parte (dupa cod deseu) in care se trece:

- data sosirii deseului

- generatorul

- transportatorul

- cantitatea

- data cu cantitatea incinerata

- Registru de incinerare deseuri care contine:

- data incinerarii

- cantitatile incinerate dupa codurile de identificare

- numarul incineratorului in care se face incinerarea

- Evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. 1 HG 856 din 16/08/2002

- Fise cu Date de Securitate.

- Fise de magazine pentru fiecare generator de deseuri care au,,Formular pentru aprobarea deseurilor periculoase” (cantitati mai mari de 1 tona pe an) pentru a nu se depasii cantitatile si nr de transporturi aprobate, in care se trece:

- data primirii deseurilor

- cantitatea